Crna Gora

OPŠTINA ŽABLJAK

Sekretarijat za uređenje prostora , zaštitu životne

sredine i komunalno stambene poslove

Broj:352/14-04-19

Žabljak,31.03.2014 godine

Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove opštineŽabljak,rješavajući po zahtjevu Nacionalnog parka „Durmitor“ za izgradnju elektroenergetskog objekta u Tepcima opština Žabljak , na osnovu člana 7 i 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08, 34/11,47/11,, 35/13, 40/13), Prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park Durmitor, izdaje

**URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE**

za izgradnju elektroenergetskog objekta – priključnog 10 kV dalekovoda Tepca – Radovan Luka i STS 10/0,4 kV „Radovan Luka“ u zahvatu Prostornog plana posebne namjena za Nacionalni park „ Durmitor“ Žabljak

**OBJEKAT:**Priključni 10 kV dalekovod Tepca – Radovan Luka i STS 10/0,4 kV- 250 kVA „Radovan Luka“ sa postojećeg STS 10/0,4 kV Tepca.

**NAMJENA OBJEKTA:** Elektroenergetski objekat za napajanja električnom energijom Turističkog objekta sa pratećim sadržajima u Radovan Luci opština Žabljak.

**LOKACIJA OBJEKTA:**Trasa dalekovoda prema situaciji koja je prilog ovih uslova.

Investitor pri izradi tehničke dokumentacije mora poštovati Tehničke preporuke EPCG i to:

-Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)

-Tehnička preporuka- Tipizacija mjernih mjesta;

-Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničivača strujnog opterećenja;

-Tehnička preporuka TP-1b- Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/0,4 Kv.

Seizmičke karakteristike:teren pripada prema MCS skali zoni VII i VIII stepenu inteziteta.

Žabljak pripada zoni planinskog kontinentalnog klimatskog pojasa .

Na osnovu ovih urbanističko tehničkih uslova i projektnog zadatka treba izraditi tehničku dokumentaciju – glavni projekat.Tehničkom dokumentacijom predvidjeti i uslove i mjere zaštite životne sredine.

Glavni projekat se radi u svemu prema odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata „Sl.list CG br.51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 40/13, a tehnička dokumentacija podliježe reviziji u skladu sa članom 86 istog zakona.

Preduzeća ili druga pravna lica koja izrađuju glavni projekat, kao i ona koja vrše njegovu reviziju moraju imati licencu izdatu od strane Inženjerske komore.





